关于祁阳东骏纺织品印染有限公司异地扩建技改项目环境影响报告书的批复

祁阳东骏纺织品印染有限公司：

你公司关于申请项目环评报告批复的函及相关附件收悉，经研究，现批复如下：

一、祁阳东骏纺织品印染有限公司异地扩建技改项目位于祁阳县白水镇东川村、毛家村地段（祁阳东骏纺织有限公司厂区剩余工业用地土地上），总投资4000万元（环保投资600万元，占总投资的15%），总用地面积13334m2，总建筑面积8330 m2。项目属异地扩建技改，主要建设染色车间、锅炉房及污水处理站，其余公厕、食堂、宿舍等辅助设施将依托祁阳东骏纺织有限公司厂区现有设施。项目异地扩建设计规模为年加工染色涤纶布6000万米，扩建完成后祁阳东骏纺织品印染有限公司印染生产线年加工染色及印花涤纶布共计8000万米。

项目符合国家产业政策。根据环评报告分析结论和祁阳县环保局预审意见，在建设单位严格落实环评报告和本批复提出的各项环保要求和环境影响减缓措施、“以新带老”确保污染物达标排放的前提下，依据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条等规定，从环保角度分析，我局同意项目建设。本批复及有关附件是该项目环保审批的法律文件。自批复之日起超过5年方开工建设的，或改变项目性质、规模、地点、工艺、环境保护措施，必须依法重新报批。

二、建设单位在项目设计、建设和运行期间，必须严格执行环保“三同时”制度，并着重做好以下工作：

（一）相关政策要求。所选用的设备、锅炉炉型、燃料符合国家产业政策及质量安全要求。严格按照国家《危险化学品安全管理条例》的要求，强化对危险化学品运输、储存、生产及使用全过程的管理，并建设足够容量的事故应急池。落实好各项安全措施，避免因安全问题引发次生环境问题。按照国家《环境保护图形标志》（GB15562.1-2-95）的规定，设置国家环保部统一的环境保护图形标志牌。具体选址及建设方案需符合规划、建设部门的要求。公司应根据项目投运后的环境影响实际情况，适时开展该项目环境影响后评价工作，针对存在的环境问题，进一步强化环保措施，以消除对环境的不良影响。

（二）废水污染防治。工程排水实施雨污分流、清污分流、污污分流，按分质收集处理原则建设厂区排水系统及废水处理设施，规范化设置排污口，优化废水处理工艺和规模。生产废水经自建的污水处理站及中水回用系统深度处理后大部分回用于生产（染色工序），回用水质参照《纺织染整工业废水治理工程技术规范》（HJ471-2009）中染色用水水质标准，外排废水达到《纺织染整工业废水污染物排放标准》（GB4278-2012）中新建企业水污染物直接排放标准后，达标排放。生活污水经祁阳东骏纺织有限公司原有生活污水处理设施处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准后，达标排放。注意加强对湘江的保护，严禁污水直排，非正常工况下废水经事故防范池收集、处理。工程设计应强化对厂区地面硬化，对生产装置区、罐区及其他辅助生产装置地面作防渗防腐处理，确保厂区污水不对周边环境（特别是地下水）产生污染。

（三）废气污染防治。强化施工期的扬尘防治措施。从工艺、设备及污染防治措施等环节对有毒、有害、易燃、易爆等挥发性原辅材料进行严格控制。加强对各类生产设施的维护和管理，强化设备、管道、传输系统的密闭性，避免“跑、冒、滴、漏”。 蒸汽锅炉烟气和导热油炉烟气经处理后，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中新建锅炉大气污染物排放浓度限值要求。厂界臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) 二级标准要求。

（四）噪声污染防治。优化设备选型，合理布置高噪声设备并采取隔声、消声、减振措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）标准。

（五）固体废物处置。加强对工业固废的管理。按环评报告书要求对产生的各类固体废物妥善处置。生活垃圾由环卫部门集中处置。产生的危险废物必须严格按照危险废物相关规定进行规范管理，办理危险废物转移手续，定期交有危险废物处理资质的单位进行处置。

（六）生态环境保护。科学规划，合理布局，注重绿化，维护区域生态环境质量。强化生态保护和水土保持措施，防止水土流失和生态破坏。

（七）环境风险防范。加强环境风险管理及项目安全生产检查，制定环境风险应急预案及防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力，对事故隐患做到及早发现，及时处理，确保区域环境安全。科学布设预警设施、事故应急设施（物料泄漏截流设施、风险事故池等），配套拦污、切换等处理设施，防止非正常工况和事故状态下环境风险排放。建立严格的操作制度，通过岗前培训、应急演练等方式，不断提高职工素质和处理突发事件的能力。建立健全企业内部环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制。加强其日常运行及维护管理，关键设备及零部件应配备足够的备用件，保证污染治理设施的稳定运行，确保各类污染物稳定达标排放。避免因管理不善、违章操作等人为因素造成污染事故和纠纷。

（八）维护社会稳定。项目建设及运行管理中，你公司应根据公众反映，进一步加强与公众的沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释工作，消除公众的疑虑和担心，及时解决公众提出的环境问题，满足公众合理的环境诉求。该项目只有在周边公众认可、同意的前提下才能运营。应避免因公众参与工作不到位、相关措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题，要积极、主动配合当地政府做好项目建设、运营过程中的维稳工作，确保社会稳定。

（九）、总量控制指标。根据环评报告和专家意见，确定本项目污染物总量控制指标：COD≤49.06t/a，氨氮≤6.6t/a，SO2≤14.71t/a，NOX≤14.71t/a。